# СПЕЦИФИКАЦИЈА

15/2020 – Набавка противпожарних централа (станица) и батерија за њихов рад

| Ред. број | Опис добара са карактеристикама | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Замена централе за дојаву пожара у радној станици Kidde 23911-KO69 новом или одговарајућом (Kentec SECSK11031 M2 или других одговарајућих) | Ком. | 4 |
|  | Замена батерија-акумулатора 7Ah/12V | Ком. | 8 |
|  | Пуштање система у рад и функционална проба након извршене замене | Компл. | 4 |