# СПЕЦИФИКАЦИЈА

26/2021  - Одржавање лифтова

| Ред. број | Назив услуга са карактеристикама | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Услуга сервисирања обухвата два лифта - један теретни и један за превоз лица и састоји се из следећег: - рад хватачког уређаја, - рад крајњих склопки и прекидача, - рад агрегата са погонском пумпом високог притиска (хидраулични лифт), - рад притисне полуге за принудно спуштање (хидраулични лифт), - рад вентила за спуштање при нестанку електричне енергије (хидраулични лифт), - рад вентила за ручно прекидање тока уља (хидраулични лифт), - рад манометра за мерење радног притиска (хидраулични лифт), - провера свих спојева у низу елемената високог притиска (хидраулични лифт), - провера веза носача кабине и ужади (електрични лифт), - провера контратега и везе са ужадима (електрични лифт), - провера веза носача кабине и клипова, - провера вуче, - провера свих клизача, - провера изолације свих струјних кола и њихова веза са уземљењем, - провера прикључка на громобранској инсталацији, - провера исправности рада лифта при вожњи од станице до станице дуж возног окна у оба смера, - провера исправности погонских и управљачких уређаја лифта. | месечни паушал за 2 лифта | 12 |

Напомена:

С обзиром да се ради о услугама чији се обим, услед  непредвидивих потреба за истим, не може прецизно утврдити, Наручилац ће издавати радне налоге у складу са својим потребама.

Добављач ће у случају да услуге захтеване радним налогом прелазе уговорену вредност, обавестити о томе Наручиоца, како би се количина услуга ускладила са расположивим средствима.

Јединичне цене исказане у обрасцу структуре цене су фиксне за све време трајања Уговора, а плаћање ће се вршити искључиво до висине уговорене вредности за предметну набавку.

У случају потребе замене делова, Добављач ће у виду накнадне понуде упутити Наручиоцу списак компоненти које је потребно заменити, а овлашћено лице Наручиоца ће замену писмено одобрити или доставити своје евентуалне примедбе на исту.

Добављач ће приступити замени делова тек по пријему писменог одобрења од стране Наручиоца.

Добављач је обавезан да Наручиоцу преда комплетну техничку документацију, оригиналне гаранције, декларације произвођача за замењене компоненте.