# СПЕЦИФИКАЦИЈА

за набавку радова број 24/2021- радови на водоводу и канализацији

Спецификовани радови подразумевају појединачне интервенције на одржавању објекта који би се у складу са указаним потребама, изводили искључиво по налогу Наручиоца.

Количине дате у предмеру радова не одговарају обиму радова који ће бити изведени, већ су исте дате ради избора најповољније понуде и утврђивања јединичних вредности на основу којих ће се вршити обрачун према стварно изведеним количинама, без обзира на обим истих.

Све позиције обухватају припрему и долазак на место рада. Извођач је у обавези да све радове изврши комплетно, у складу са општим условима, нормативима и техничким прописима, као и да своју динамику усклади према захтевима Наручиоца. Понуђач је дужан да се на усмено или писано требовање Наручиоца одазове и изађе на терен ради отклањања квара у року од максимално 24 часа и изврши уговорене радове у року не дужем од 7 дана од дана пријема сваког појединачног радног налога.

ПРЕДМЕР РАДОВА

| Редни број | Врста радова или набавке | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Демонтажа, набавка и уградња санитарне опреме: |  |  |
| 1. | WC ШОЉЕ | ком | 1 |
| 2. | Водокотлића - Geberit | ком | 1 |
| 3. | Батерије за умиваоник “ХЕРЗ”, “АРМАЛ” | ком | 1 |
| 4. | Сензорски испирач за писоар | ком | 1 |
| 5. | Потисне славине за писоар | ком | 1 |
| II | Интервенција на одгушивању канализационе мреже у објекту – машинско чишћење канализационе мреже | m1 | 5 |
| III | Ангажовање КВ мајстора водоинсталатера на пословима који нису обухваћени спецификацијом | час | 1 |
| IV | Ангажовање НК радника на пословима који нису обухваћени спецификацијом | час | 1 |
| V | Одгушивање канализационог огранка прикључка сливника. Обрачун по комаду. | ком | 3 |
| VI | Одгушивање канализационе мреже између шахтова и одводних места вертикале као и одгушивање хоризонталних огранака од олучњака до олучних - дворишних шахтова. Обрачун по дужном метру. | m1 | 10 |