| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |
| Датум: |  |

Историјски архив Града Новог Сада

Филипа Вишњића бр. 2а, Нови Сад

О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е

Упућујемо вам понуду за набавку услуга број 31/2021 – Oдржавање опреме за јавну безбедност (противпожарна заштита), у свему према позиву за достављање понуда и моделу уговора, који вам у прилогу достављамо.

| Ред. број | Опис услуга са карактеристикама | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4 x 5) | 8 (4 x 6) |
|  | Апарат за гашење пожара тип S-6A | број прегледа | 28 |  |  |  |  |
|  | Апарат за гашење пожара тип S-9A | број прегледа | 12 |  |  |  |  |
|  | Апарат за гашење пожара тип S-50 | број прегледа | 2 |  |  |  |  |
|  | Апарат за гашење пожара тип CО2-5 | број прегледа | 10 |  |  |  |  |
|  | Испитивање посуда противпожарних апарата S на хладан водени притисак | број прегледа | 20 |  |  |  |  |
|  | Испитивање челичних боца противпожарних апарата CО2 | број прегледа | 5 |  |  |  |  |
|  | Достављање исправа о контролисању апарата за гашење пожара | број прегледа | 2 |  |  |  |  |
|  | Достављање исправа о испитивању посуда протипожарних апарата типа S на хладан водени притисак | број прегледа | 1 |  |  |  |  |
|  | Достављање исправа о испитивању челичних боца противпожарних апарата типа CО2 | број прегледа | 1 |  |  |  |  |
|  | Потврда (налепница) о контролисању противпожарних апарата | број прегледа | 70 |  |  |  |  |
|  | Унутрашња хидрантска мрежа са зидним хидрантима (достављање стручног налаза – исправе (извештаја) за хидранте по објекту) | број прегледа | 52 |  |  |  |  |
|  | Спољашња хидрантска мрежа са надземним хидрантима (достављање стручног налаза – исправе (извештаја) за хидранте по објекту) | број прегледа | 8 |  |  |  |  |
|  | Испитивање хидрантских црева Ф52mm на водени притисак 7 бара са талкирањем | број прегледа | 30 |  |  |  |  |
|  | Достављање исправа о контролисању хидраната | број прегледа | 2 |  |  |  |  |
|  | Достављање исправе за испитивање хидрантских црева | број прегледа | 1 |  |  |  |  |
|  | Контрола и преглед хидроцел уређаја | број прегледа | 2 |  |  |  |  |
|  | Достављање исправа о контролисању хидроцел уређаја | број прегледа | 2 |  |  |  |  |
|  | Потврда (налепница) о контолисању хидранта | број прегледа | 75 |  |  |  |  |
|  | Систем за откривање и дојаву пожара - периодични шестомесечни преглед | број прегледа | 2 |  |  |  |  |
|  | Систем за откривање и дојаву пожара - периодични годишњи преглед | број прегледа | 1 |  |  |  |  |
|  | Систем за детекцију угљен моноксида - периодични шестомесечни преглед | број прегледа | 2 |  |  |  |  |
|  | Стабилнa инсталацијa за гашење пожара у депоима са гасом Novec 1230 - периодични шестомесечни преглед | број прегледа | 28 |  |  |  |  |
|  | Периодични шестомесечни преглед | број исправа по централи | 2 |  |  |  |  |
|  | Периодичан годишњи преглед | број исправа по централи | 1 |  |  |  |  |
|  | Шестомесечни контролни преглед противпожарних клапни и врата | паушал | 2 |  |  |  |  |
|  | Достављање исправа о шестомесечној контроли и прегледу противпожарних клапни и врата | број исправа | 2 |  |  |  |  |
|  | Израда и постављање Плана узбуњивања (алармирања) са свим разрађеним детаљима узбуњивања за време и ван радног времена поред ППЦ | комад | 10 |  |  |  |  |
|  | Паник расвета - периодични шестомесечни преглед система | паушал | 2 |  |  |  |  |
|  | Достављање исправа о периодичном шестомесечном контролисању инсталација и уређаја паник расвете | комад | 2 |  |  |  |  |
|  | Периодично шестомесечно контролисање дизел електричног агрегата | паушал | 2 |  |  |  |  |
|  | Достављање исправа о периодичном шестомесечном контролисању дизел електричног агрегата | комад | 2 |  |  |  |  |
|  | Демонтажа, транспорт, испорука и монтажа централе за детекцију CO која је адекватна инсталираном систему. Конвенционална централа 1 зона, 2 излаза за контролу, 2 нивоа вентилације, са напајањем и могућности прикључења батерија, до 20 детектора по зони | комад | 1 |  |  |  |  |
|  | Испорука и уградња акумулатора 2.4Аh/12V | комад | 2 |  |  |  |  |
|  | Испорука и уградња конвенционални детектори за CO црвена лед диода за индикацију 50 p.p.m. и 200 p.p.m. са подножјима за монтажу | комад | 6 |  |  |  |  |
|  | Замена централе за дојаву пожара у радној станици Kidde 23911-K069 | комад | 4 |  |  |  |  |
|  | Ремонт вентила selektor valve model SIEX – SVD100 4“ PN-140 | комад | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ ____________ динара без ПДВ-а

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ ____________ динара са ПДВ-ом

Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда (минимално 30 дана од дана отварања понуда).

Рок за извршење услуга  ____ дана од дана пријема радног налога, потписаног од стране овлашћеног лица Наручиоца (не дужи од 5 дана од дана пријема наведеног налога)

Услови плаћања: у року од 45 дана од дана пријема фактуре за пружене услуге, потписане од стране овлашћеног лица Наручиоца.

НАПОМЕНА:

Изабрани понуђач приликом закључења уговора, Наручиоцу обавезно мора да достави важећу:

- фотокопију Решења МУП-а, Сектора за ванредне ситуације за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и то: Мобилних уређаја за гашење пожара;

- фотокопију Решења МУП-а, Сектора за ванредне ситуације за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и то: Инсталација хидрантске мреже за гашење пожара;

- фотокопију Решења МУП-а, Сектора за ванредне ситуације за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и то: Инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара;

- фотокопију Решења МУП-а, Сектора за ванредне ситуације за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и то: Инсталација и уређаја за гашење пожара;

- фотокопију Решења МУП-а, Сектора за ванредне ситуације за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и то: Инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова;

- фотокопију Решења МУП-а, Сектора за ванредне ситуације за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и то: Инсталација за одвођење дима и топлоте.

У прилогу је модел уговора, са чијом садржином је потребно да се упозна и сагласи понуђач. Понуђач не мора да у фази подношења понуде попуњава, оверава и потписује модел уговора.

Понуђач је са садржином модела уговора:

1. Сагласан  	2. Није сагласан

(заокружити одговарајуће)

1. Понуђач је у систему ПДВ-а       2. Понуђач није у систему ПДВ-а

(заокружити одговарајуће)

М.П.                          _____________________________

Потпис овлашћеног лица