| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |
| Датум: |  |

Историјски архив Града Новог Сада

Филипа Вишњића бр. 2а, Нови Сад

О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е

Упућујемо вам понуду за набавку услуга број 26/2022 – Одржавање и поправка лифтова, у свему према позиву за достављање понуда и моделу уговора, који вам у прилогу достављамо.

| Р.б. | Опис услуга | Јед. мере | Кол | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-a | Укупно са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуга одржавања обухвата два лифта - један теретни и један за превоз лица и састоји се из следећег: рад хватачког уређаја, рад крајњих склопки и прекидача, рад агрегата са погонском пумпом високог притиска (хидраулични лифт), рад притисне полуге за принудно спуштање (хидраулични лифт), рад вентила за спуштање при нестанку електричне енергије (хидраулични лифт), рад вентила за ручно прекидање тока уља (хидраулични лифт), рад манометра за мерење радног притиска (хидраулични лифт), провера свих спојева у низу елемената високог притиска (хидраулични лифт), провера веза носача кабине и ужади (електрични лифт), провера контратега и везе са ужадима (електрични лифт), провера веза носача кабине и клипова, провера вуче, провера свих клизача, провера изолације свих струјних кола и њихова веза са уземљењем, провера прикључка на громобранској инсталацији, провера исправности рада лифта при вожњи од станице до станице дуж возног окна у оба смера, провера исправности погонских и управљачких уређаја лифта. | месечни паушал за 2 лифта | 12 |  |  |  |  |
| 2. | Замена и уградња клизача прилазних врата | ком | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Замена и уградња контакта прилазних врата | ком | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Замена и уградња позивног дугмета | ком | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Замена и уградња клизача кабине | ком | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Замена и уградња сајлице прилазних врата | ком | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Замена и уградња ролера прилазних врата | ком | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Замена и уградња асиметрије фазе | ком | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Замена и уградња релеја | ком | 2 |  |  |  |  |
| 10. | Замена и уградња склопке од 35А | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |

Напомена:

Неопходно је да понуђач достави доказ да има, у радном односу, једног електромеханичара за лифтове и два радника електро или машинске струке (доказ - фотокопија М- обрасца)

Да поседује ИСО стандард 9001, 14001 и 45001

С обзиром да се ради о услугама чији се обим, услед  непредвидивих потреба за истим, не може прецизно утврдити, Наручилац ће издавати радне налоге у складу са својим потребама.

Добављач ће у случају да услуге захтеване радним налогом прелазе уговорену вредност, обавестити о томе Наручиоца, како би се количина услуга ускладила са расположивим средствима.

Јединичне цене исказане у обрасцу структуре цене су фиксне за све време трајања Уговора, а плаћање ће се вршити искључиво до висине уговорене вредности за предметну набавку.

Добављач ће приступити замени делова тек по пријему писменог одобрења од стране Наручиоца.

Добављач је обавезан да Наручиоцу преда комплетну техничку документацију, оригиналне гаранције, декларације произвођача за замењене компоненте.

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ ____________ динара без ПДВ-а

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ ____________ динара са ПДВ-ом

Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда (минимално 30 дана од дана отварања понуда).

Рок за извршење услуга: _____ дана од пријема радног налога од стране Наручиоца (не дуже од 5 дана).

Услови плаћања: у року од 45 дана од дана пријема фактуре за извршену услугу, потписане од стране овлашћеног лица Наручиоца.

У прилогу је модел уговора, са чијом садржином је потребно да се упозна и сагласи понуђач. Понуђач не мора да у фази подношења понуде попуњава, оверава и потписује модел уговора.

Понуђач је са садржином модела уговора:

1. Сагласан  	2. Није сагласан

(заокружити одговарајуће)

1. Понуђач је у систему ПДВ-а       2. Понуђач није у систему ПДВ-а

(заокружити одговарајуће)

М.П.                          _____________________________

Потпис овлашћеног лица