ПРЕДМЕТ:  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Молимо Вас да нам упутите понуду за набавку број 26/2022 - Одржавање и поправка лифтова

Понуду упутити на бази следећих елемената:

| Ред. број | Назив услуга са карактеристикама | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуга одржавања обухвата два лифта - један теретни и један за превоз лица и састоји се из следећег: рад хватачког уређаја, рад крајњих склопки и прекидача, рад агрегата са погонском пумпом високог притиска (хидраулични лифт), рад притисне полуге за принудно спуштање (хидраулични лифт), рад вентила за спуштање при нестанку електричне енергије (хидраулични лифт), рад вентила за ручно прекидање тока уља (хидраулични лифт), рад манометра за мерење радног притиска (хидраулични лифт), провера свих спојева у низу елемената високог притиска (хидраулични лифт), провера веза носача кабине и ужади (електрични лифт), провера контратега и везе са ужадима (електрични лифт), провера веза носача кабине и клипова, провера вуче, провера свих клизача, провера изолације свих струјних кола и њихова веза са уземљењем, провера прикључка на громобранској инсталацији, провера исправности рада лифта при вожњи од станице до станице дуж возног окна у оба смера, провера исправности погонских и управљачких уређаја лифта. | месечни паушал за 2 лифта | 12 |
| 2. | Замена и уградња клизача прилазних врата | ком | 2 |
| 3. | Замена и уградња контакта прилазних врата | ком | 2 |
| 4. | Замена и уградња позивног дугмета | ком | 2 |
| 5. | Замена и уградња клизача кабине | ком | 2 |
| 6. | Замена и уградња сајлице прилазних врата | ком | 2 |
| 7. | Замена и уградња ролера прилазних врата | ком | 2 |
| 8. | Замена и уградња асиметрије фазе | ком | 2 |
| 9. | Замена и уградња релеја | ком | 2 |
| 10. | Замена и уградња склопке од 35А | ком | 2 |

Напомена:

Неопходно је да понуђач достави доказ да има, у радном односу, једног електромеханичара за лифтове и два радника електро или машинске струке (доказ - фотокопија М- обрасца)

Да поседује ИСО стандард 9001, 14001 и 45001

С обзиром да се ради о услугама чији се обим, услед  непредвидивих потреба за истим, не може прецизно утврдити, Наручилац ће издавати радне налоге у складу са својим потребама.

Добављач ће у случају да услуге захтеване радним налогом прелазе уговорену вредност, обавестити о томе Наручиоца, како би се количина услуга ускладила са расположивим средствима.

Јединичне цене исказане у обрасцу структуре цене су фиксне за све време трајања Уговора, а плаћање ће се вршити искључиво до висине уговорене вредности за предметну набавку.

Добављач ће приступити замени делова тек по пријему писменог одобрења од стране Наручиоца.

Добављач је обавезан да Наручиоцу преда комплетну техничку документацију, оригиналне гаранције, декларације произвођача за замењене компоненте.

Понуду упутити у свему према захтевима Наручиоца исказаним у овом позиву.

Рок за упућивање понуде: 26. април 2022. године до 1000 часова.

Понуду доставити путем електронске поште на следећи мејл: javnenabavke@arhivns.rs или непосредно, односно путем поште на адресу: Филипа Вишњића 2а, 21101 Нови Сад

Услови плаћања: у року од 45 дана од дана пријема фактуре за извршену услугу, потписане од стране овлашћеног лица Наручиоца.