# СПЕЦИФИКАЦИЈА

Услуга број 30/2022

Одржавање опреме за јавну безбедност (противпожарна заштита)

| Ред. број | Опис услуга са карактеристикама | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Апарат за гашење пожара тип S-6A | број прегледа | 28 |
|  | Апарат за гашење пожара тип S-9A | број прегледа | 12 |
|  | Апарат за гашење пожара тип S-50 | број прегледа | 2 |
|  | Апарат за гашење пожара тип CО2-5 | број прегледа | 10 |
|  | Испитивање посуда противпожарних апарата S на хладан водени притисак | број прегледа | 20 |
|  | Испитивање челичних боца противпожарних апарата CО2 | број прегледа | 5 |
|  | Достављање исправа о контролисању апарата за гашење пожара | број прегледа | 2 |
|  | Достављање исправа о испитивању посуда протипожарних апарата типа S на хладан водени притисак | број прегледа | 1 |
|  | Достављање исправа о испитивању челичних боца противпожарних апарата типа CО2 | број прегледа | 1 |
|  | Потврда (налепница) о контролисању противпожарних апарата | број прегледа | 70 |
|  | Унутрашња хидрантска мрежа са зидним хидрантима (достављање стручног налаза – исправе (извештаја) за хидранте по објекту) | број прегледа | 52 |
|  | Спољашња хидрантска мрежа са надземним хидрантима (достављање стручног налаза – исправе (извештаја) за хидранте по објекту) | број прегледа | 8 |
|  | Испитивање хидрантских црева Ф52mm на водени притисак 7 бара са талкирањем | број прегледа | 30 |
|  | Достављање исправа о контролисању хидраната | број прегледа | 2 |
|  | Достављање исправе за испитивање хидрантских црева | број прегледа | 1 |
|  | Контрола и преглед хидроцел уређаја | број прегледа | 2 |
|  | Достављање исправа о контролисању хидроцел уређаја | број прегледа | 2 |
|  | Потврда (налепница) о контолисању хидранта | број прегледа | 75 |
|  | Систем за откривање и дојаву пожара - периодични шестомесечни преглед | број прегледа | 2 |
|  | Систем за откривање и дојаву пожара - периодични годишњи преглед | број прегледа | 1 |
|  | Систем за детекцију угљен моноксида - периодични шестомесечни преглед | број прегледа | 2 |
|  | Стабилнa инсталацијa за гашење пожара у депоима са гасом Novec 1230 - периодични шестомесечни преглед | број прегледа | 28 |
|  | Периодични шестомесечни преглед | број исправа по централи | 2 |
|  | Периодичан годишњи преглед | број исправа по централи | 1 |
|  | Шестомесечни контролни преглед противпожарних клапни и врата | паушал | 2 |
|  | Достављање исправа о шестомесечној контроли и прегледу противпожарних клапни и врата | број исправа | 2 |
|  | Израда и постављање Плана узбуњивања (алармирања) са свим разрађеним детаљима узбуњивања за време и ван радног времена поред ППЦ | комад | 10 |
|  | Паник расвета - периодични шестомесечни преглед система | паушал | 2 |
|  | Достављање исправа о периодичном шестомесечном контролисању инсталација и уређаја паник расвете | комад | 2 |
|  | Периодично шестомесечно контролисање дизел електричног агрегата | паушал | 2 |
|  | Достављање исправа о периодичном шестомесечном контролисању дизел електричног агрегата | комад | 2 |
|  | Демонтажа, транспорт, испорука и монтажа централе за детекцију CO која је адекватна инсталираном систему. Конвенционална централа 1 зона, 2 излаза за контролу, 2 нивоа вентилације, са напајањем и могућности прикључења батерија, до 20 детектора по зони | комад | 1 |
|  | Испорука и уградња акумулатора 2.4Аh/12V | комад | 2 |
|  | Испорука и уградња конвенционални детектори за CO црвена лед диода за индикацију 50 p.p.m. и 200 p.p.m. са подножјима за монтажу | комад | 6 |
|  | Замена централе за дојаву пожара у радној станици Kidde 23911-K069 | комад | 4 |
|  | Ремонт вентила selektor valve model SIEX – SVD100 4“ PN-140 | комад | 3 |
|  | Замена оптичког јављача Esser IQ8Quad | комад | 15 |
|  | Замена ручног јављача Esser IQ8MCP | комад | 7 |
|  | Замена сирене Esser IQ8Alarm | комад | 3 |
|  | Радни сат на непредвиђеним радовима | сат | 1 |

Напомена:

С обзиром да се ради о услугама чији се обим и динамика не могу прецизно утврдити на годишњем нивоу, исте су оквирне и служе само као параметар за упоређивање понуђених цена  и одређивање најповољнијег понуђача, те приликом реализације уговора може доћи до одступања. Наведене количине су процењене на основу искуства Наручиоца

Наручилац ће услуге из спецификације захтевати у складу са својим потребама током уговорног периода, искључиво до уговорене вредности.